아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장은희	김철	07/19 이원철

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  7.  19.

보고자  공업6급  장은희

강서수도사업소장　귀하

1. 검사일자 :  2016. 7. 14(목) ~ 7. 18(월)

2. 추진목표： 34,380가구(목표대비 68.2%)

3. 검사인원 : 수질검사원(직원, 기간제근로자 2인1조 16명)

4. 검사항목 : 수질검사 5항목(탁도,잔류염소,pH,철,구리) 및 맛·냄새

5. 추진현황

○검사대상 : 취약계층 및 희망가구 등

○검사실적

검사일	검사 건수			미검사 건수			방문			비고
	합계	적합	부적합	소계	부재	거부	소계	음수대	가구
직전누계	22,564	22,531	33	32,644	31,586	1,058	22,564	5,140	17,424
7.14(목)	302	302	0	562	540	22	302	6	296
7.15(금)	281	281	0	434	408	26	281	0	281
7.18(월)	295	295	0	463	435	28	295	0	295
누계	23,442	23,409	33	34,103	32,969	1,134	23,442	5,146	18,296

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 각 1부.  끝.