문서번호	현장민원과-11562
결재일자	2016.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
곽미숙		07/19 이상봉
협조
	주무관		김철영

“믿음주는 아리수 으뜸가는 강동수도!!”

명일동 삼익가든 아파트

공용급수관 개량공사 완공상태 검사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

강동수도사업소

현장민원과

명일동 삼익가든아파트

공용급수관 개량공사 완공상태 검사 보고

아파트 공용급수관 개량공사비 지원사업과 관련 ************로 부터 공용급수관 개량공사를 완료하고 지원금 요청이 있어 현장조사하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : ************************** 공용급수관 개량공사비 서류제출 및 공사비 청구

Ⅰ		현 황

**

공사장소	***********	건물현황	10개동 768세대
수요가 성명	********	연 락 처	02-3426-0087
공사방법	교 체	공사범위	냉수관(공용)

Ⅱ		공사완료 상태검사

검사요청일	2016.07.12	검사일	2016.7.15
공사 방법	교체	공사범위	냉수관(공용) 주계량기~개별 수도계량기전
검사방법	현장실사(사진촬영)	지원여부	지원가능
검사결과	입상관 5동 시공 보완요청	검사자	시설7급 곽미숙외 2인

Ⅲ		현장 조사현황

* 조사대상 : 공용급수관(주계량기실 ~ 개별 수도계량기 전)

* 조 사 자 : 사업소 3명, 아파트 관리소장, 시공사, 감리 ***

* 조사내용

- 옥외 굴착 급수관 연장 실측

- 기계실 부스타 펌프설치, 정수위 조절밸브 및 감압변 등 밸브 점검

- 횡주관, 입상관, 세대 급수관 점검

옥외굴착 연장 실측	기계실 배관, 밸브	2동 입상관 노출배관	5동 입상관 노출배관

Ⅳ		처리의견

* *********** 공용 급수관 개량공사가 완료되어 현장조사 결과 적정하게 시공 완료

* 5동(총 60세대) 입상배관의 보호카바 및 세대 수도계량기함 철재뚜껑 미설치, 벽면 무늬코트 도색작업 미시행

* 공사가 완료된 부분에 대하여 기성검사원을 첨부하여 신청토록 관리주체에 요청

※ 관련근거 : 노후 옥내급수관 교체(갱생)공사비 지원 업무처리지침 제4장 1조 라항

Ⅴ		행정사항

* 기 제출된 ******* 준공계는 취소 처리

* 5동을 제외한 개량공사가 완료된 부분에 대하여는 기성검사원을 제출토록 공문시행.  끝.