함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	교체장애 수전 정비 완료 통보 *****************

1. 현장민원과-3598(2016.2.15.), 6500(2016.3.16.), 17067(2016.5.24.)호와 관련입니다.

2. 상기 호로 정비 요청된 아래수전에 대한 정비 결과를 통보하오니 관련 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 교체장애수전 정비 현황

고객번호	주소	교체불가사유	구경	기물번호	정비결과
*******	***************************	심도장애	15	*************	보호통 교체
*******	***************************	관노후	15	*************	보호통 교체
*********	************************	심도장애	25	************	보호통 교체

끝.

	시설관리과장
주무관	박새롬		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	07/19 유인행
협조자	주무관	강병국
시행	시설관리과-22427	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)