투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터엔에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(B호) 상향 컨베이어 부품교체 수리 승인

1. 중랑사업소 –173193(‘16.07.15)호와 관련입니다.

2. 우리센터 “슬러지 건조기(B호) 상향 컨베이어 부품교체 및 수리” 사업에 대하여 아래와 같이 승인하니 교체 및 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 슬러지 건조기(B호) 상향 컨베이어 부품교체 및 수리

***********컨베이어 이송체인, 체인가이드 등 부품교체 – 22ton/hr *13m

컨베이어 스크레이퍼 개선 제작설치 – SS126개소

**********************

나. 검토결과 : 건조기(B호) 상향 컨베이어는 노후로 센터 ‘16년 주요사업으로 교체예정으로 부분 보수 후 사용하고 있으나 컨베이어 체인과 레일 등 부품의 부식과 노후가 심해 정상가동이 어려워 노후 부품을 긴급교체하여 건조가 가동율을 증대시키고자 함.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	07/20 정종기
협조자
시행	운영과-5779	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)