함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일 심야최소유량 감시보고(2016.7.20.)

우리 사업소의 심야최소유량(2016.7.20.)을 붙임과 같이 보고합니다.

○ 심야최소유량 현황

`

구 분	유량계 수량	최소유량확인	비 고(조치계획)
구역유량계	6개소	특이사항 없음
중블록유량계	19개소	특이사항 없음
가압장․배수지유량계	41개소	특이사항 없음

※ 심야시간(00:00~06:00) 최소유량 (유량감시시스템 확인)

붙임 : 최소유량 조사표 1부.  끝.

주무관	김영대		기전팀장	이상연		시설관리과장	07/20 유인행
협조자
시행	시설관리과-22544	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3725	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개