	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 현황통보에 따른 현장확인 현장확인 결과보고(서울대 의과대학기숙사)

1. 관련문서

○ 현장대응단-5759(2016.7.11.)호 『특정소방대상물 화재발생 ******

************* ***************************************************』               2. 우리 서 관내 화재 발생 특정소방대상물에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확  인  일 : ***************

**********************황

***************************서울대학교 의과대학 기숙사

**** 위 치 : ****연건동 28-21

**************************************************

*****************************************

****************************************************

***********************

****************** *************************서울대학교 의과대학 기숙사건물 지하 1층 전기실에서 전기공사 중 합선으로 인한 화재발생

* 2016. 7. 14(수) 현장확인한 바 현재 복구 공사 중임을 확인함

****************** ***************************************하고 소화기 비치 및 사용법 교육함.

**********************************

담당자	김홍범		검사지도팀장	박경부		예방과장	07/20 안서용
협조자
시행	예방과-12748	(		)	접수		(		)
우	03153	종로1길 28 종로소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-734-0109	/전송	02-739-0119	/	ousem380@seoul.go.kr	/	부분공개(6)