		강남수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(서초212)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002016050605
처리일자	2016년 07월 20일 09 시 00 분
공사장소	서울특별시 서초구 신반포로19길 10 32동 1009호 ( 반포동 한신아파트 ) ( 06505 서초구 반포동 1-1 한신아파트 32동 1009호 )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/07/15		검사일	2016/07/19		검사자
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	경남보수		주 소	06506 서울 서초구 반포동 1-8
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김희원				시설관리과장					07/20 박희철
협조자
시행			시설관리과-16983										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소																/
전화		02-3146-4895							/전송			02-3146-4939					/														/	부분공개(6)