	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(138호)

1.2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2.위와 관련 금호119안전센터 소방용수시설이 고장발생 하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

용수구분	용수번호	담당자	위치	고장내용	비고
소화전 (지하식)	138호	위.노철수	매봉길 24-0	원혈철개와철개 틀사이 이격	소음발생

붙임:고장 소방용수시설 현지확인보고서 및 복명서 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	권택정		진압3대장	07/20 이경형
협조자
시행	금호119안전센터-3129	(		)	접수		(		)
우	04709		/
전화	02-2292-0119	/전송	02-2291-0119	/	ktj1231@seoul.go.kr	/	대시민공개