문서번호	환경보전과-1558
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	환경관리팀장	환경보전과장
서종성	이재덕	07/20 양경규
협 조

노을공원 화장실내 우수 배출용

수중펌프 구매 계획

2016. 7

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

노을공원 화장실 우수 배출용 수중펌프 구매 계획

노을공원내 무덤형 화장실 우수 유입으로 인한 배출용 수중펌프 구매 설치로 공원 화장실 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 설치장소

○ 노을공원 화장실 2개소(바람의광장 및 노을캠핑장 신관)

노을공원 바람의 광장 화장실	우수 유입	수중펌프

□ 구매대상

○ 수중펌프 : 2대

- 모델명 : IP-815N-F(자동) 2대

- 제조사 : 신한일전기(주)

- 전격출력 및 양정 : 1HP, 17m

- 토출경 : 50A

○ 배출호스(50mm 10M) : 1개

□ 소요예산 : 740,000원

○ 수중펌프 : 320,000원 × 2대=640,000원

○ 배출호스 : 10,000원/M×10M=100,000원

□ 구매방법

○ 인터넷 가격 조사 후 저렴한 업체와 수의계약

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 일반운영비, 기본경비, 공공운영비.  끝.