함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질검사 의뢰(불명수)

1. 우리사업소 관내 불명수 시료를 아래와 같이 수질검사 의뢰하오니, 수질검사 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

채수일자	주소(위치)	채수위치	현장 측정항목	비고
2016.07.20	은평구 불광동 281-179 (불광역 2번출구)	불광역 2번출구 계단 밑	잔류염소 : 0.00mg/L

나. 의뢰내용 : 은평구 불광동 281-179 불광역 2번 출구 계단밑에서 물이 계속 출수되어 수돗물인지 여부에 대하여 수질검사 요청.

다. 의뢰항목 : 소독부산물 2개항목(총트리할로메탄, 할로아세틱에시드)

붙임 : 1. 시료 1점(250ml 채수병 2EA 별도지참). 끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울물연구원장(수질연구과장),서울물연구원장(먹는물분석과장)
주무관	김태호		수질팀장	박번수		행정지원과장	07/20 이희세
협조자
시행	행정지원과-20047	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개