노후 옥내급수관 교체가구 수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박은선	김진국	07/20 서경만

명에 의하여 노후 옥내급수관 교체가구를 방문하여 수질검사 및 설문조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 07. 20(수)

보고자 환경6급 박 은 선

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 노후 옥내급수관 교체가구 수질검사 및 설문조사차

□ 출장일시 : 2016. 07. 20(수) 10:00~16:00

□ 출 장 자 : 수질팀 3명****************

□ 검사대상 : 총 50가구(2016년 06월 교체완료)

□ 검사실적 : 방문가구 19가구(검사완료 9/누계 17,  부재 10/누계 19)

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 검사결과 : “별첨자료” 참조

□ 조치 및 보고자의견

○ 상기와 같이 노후 옥내급수관 교체가구를 방문하여 수질검사와 설문조사를 실시하고

그 결과를 관계부서인 현장민원과로 통보하고자 함.

붙임 1. 수질검사 결과 1부.

2. 설문조사 결과(별도) 1식.  끝.