출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김기태		07/20 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 7. 19(야간). 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 7. 20.
보 고 자 : 7급 성명: 김기태,김홍일

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(야간7/19~20 20:00~09:00 김기태,김홍일)
내용	▶ 노후제수밸브교체(야간) - 독산1동 1008-2 500/300mm 2차선 도로에 분기밸브신설(SKT부단수밸브시공) - 독산1동 1008-2 500/300mm 분기밸브 교체 - 독산1동 1008-15 300/150mm 분기밸브 교체 - 독산1동 1008-35 300/200mm 분기밸브 조절 - 독산1동 1008-85 300mm 중간밸브 조절 - 독산1동 1009 200/150mm 분기밸브 조절 - 독산1동 1007-11 150/150mm 분기밸브 조절 - 독산1동 1009-100 150/80mm 분기밸브 조절 - 독산1동 1007-17 150/80mm 분기밸브 조절
비 고