문서번호	난곡119안전센터-3160
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1팀장	119안전센터장			결재
박종우	유제선	07/20 최오선
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서

(난향7길14-1 주택화재)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2016. 7. 20.(수) 14:25-15:00		장 소		사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2016. 7. 19.(화) 14:17～15:40
	위 치	난향7길14-1 주택 반지하
	출동인원 및 차량	출동인원		5명		출동장비	펌프,탱크
현장 활동 사항	문제점	○ 가스 제어 밸브가 잘 보이지 않고, 높은 부분에 설치되어 있어 차단이 늦음
	개선사항	○ 갈쿠리 등을 사용하여 가스밸브 초기 잠금 확인