	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 (7.19. 14:18 난향7길14-1 주택화재)

1. 발생일시 : 2016.7.19. 14:18 (검토일시 : 2016. 7.20. 14:25-15:00 )

구 분	각 지	출 동	도 착	완 진	귀 소	비 고
시 간	14:17	14:18	14:21	14:30	15:40	초진 (14:25)
소요시간	0	1	4	13	73

2. 장소

대 상	위 치	대표자	용 도
주택	난향7길 14-1

3. 원인 : 조사중

4. 피해 상황

가.인명피해 : 명 (사망 :  명, 부상 : 명)

나.재산피해 : 6000천원

(동산 : 2000천원, 부동산 :4000천원)

5. 인근수리, 수리현황 : 공소878호

6. 화재방어활동

현장도착시 주변 관계자가 수돗물 및 대야를 이용하여 1차로 화재 진압중 이었으며,

난곡대 도착하여 인명검색 및 40㎜수관 3본 전개하여 주택 반지하 집중방수 및

잔화정리 실시함

펌프차 및 탱크차 대원은 지하식 소화전 878호 점유

7. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
가스밸브가 잘 보이지 않고, 높은 곳에 설치되어 있어 차단이 늦음	신속한 가스밸브 차단을 위해 갈쿠리 등 소방활동 기구 적극 활용

8. 위치도

끝.

담당자	박종우		진압1팀장	유제선		119안전센터장	07/20 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-3161	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	sport815@seoul.go.kr	/	대시민공개