	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가신청에 따른 보완 회신[동부기술교육원(고덕동 317-1)-증축]

1. 강동구청 건축과-19911(2016.07.19.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같은 보완사항이 있어 2016.7.25.(월)까지 보완 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

○ 위    치 : 강동구 고덕로 183(고덕동 317-1)

○ 건 축 주 : 서울특별시

○ 건물규모 : R.C조, 4/1층, 연면적 11,748.96㎡, 8개 동 중,

○ 주 용 도 : 사회복지시설

○ 증축사항 : 서울관 지상1~3층 43.02㎡ 증축(EV설치), 자동차실습장1 70.63㎡ 증축(확장), 자동차실습장2 301.07㎡ 증축(별동) 등 총 414.72㎡ 증축

나. 보완 내용

○ 기존에 설치된 소방시설과 새로이 신설되는 소방시설, 추가 또는 증설되는 소방시설을 명확히 구분하여 설계요함

○ 첨부서류 중 소방시설 설치계획표, 산출표 및 소방설계도면에 소방시설 적용시 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표1], [별표5] 및 화재안전기준에 맞추어 작성요함

3. 보완사항을 기한 내에 회신하지 아니하는 경우에는 건축허가 동의요구서가 반려됨을 알려 드립니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	홍성원		예방과장	전결 07/20 김주호
협조자
시행	예방과-13641	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)