학교음수대 설치실태 및 추가설치 조사 보고

등록번호	시설관리과-2141

결재	주무관	시설관리과장
	송종범	02/17 이계환

명에 의거 학교음수대 설치실태 및 추가 설치 요구조사에 따라 천일중학교에 현장 방문하여 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 2. 17

보고자 : 지방시설주사  성명 : 송 종 범

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	조사내용
1	천일중학교	강동구 천호동 313-5	33개소	· 음수대 추가 설치 요구사항 없음 · 높낮이 부적정 음수대 없음 · 설치위치 부적정 음수대 없음

조사자 : 송종범

조사내용

1. 음수대 설치 수량 및 추가 설치 요구 여부

2. 음수대 높낮이 부적정 및 설치위치 부적정 여부

조치의견

- 천일중학교는 전반적으로 관리상태가 양호함

- 상기 조사내용과 같이 이상없음을 본부에 보고코자 함

붙 임 : 학교음수대 추가 설치 수요 및 설치실태 조사 양식 1부.  끝.