문서번호	교통정보과-11563
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
채윤석		김병곤	07/20 이경순
협 조
	주무관			유선

- 2016년 우기대비 -

무인단속시스템 시설물 안전점검 결과보고

2016. 7

교통정보과

(운수정보팀)

- 2016년 우기대비 -

무인단속시스템 시설물 안전점검 결과보고

여름철에 우기(장마철)대비하여 서울시 주요도로에 설치된 무인단속시스템(CCTV)을 대상으로 현장장비 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		관 련 근 거

○ ’16년 우기대비 무인단속시스템 시설물 안전점검 실시계획 : 교통정보과-7543(‘16. 5.12)

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2016. 5.16 ~ 6.24 (40일간)

○ 점검대상 : 무인단속시스템(CCTV) 총 336개소

계	불법주차	버스전용	버스장착	대중교통
336	252	52	28	4

○ 점 검 자 : 운수정보팀장외 1명, ㈜케이에스아이 유성학외 8명

○ 점검방법 : 고소작업차량, 점검기구 측정장비에 의한 점검

○ 분야별 주요 점검사항

점검분야	주요 점검사항
지주대 및 부착물 등	지주 및 부착대 수직/수평상태, 부식, 기초상태 점검
전기 및 통신 등	누전차단기 동작여부, 접지선 상태 등 전기 및 통신상태 점검
카메라, 제어장치 등	단속카메라, Pan/Tilt, 조명장치, 제어장치 등의 동작상태 점검
기 타	봄맞이 환경정비 대청소 실시

3		점 검 결 과

○ 무인단속시스템 지주 및 제어반 기울어짐 현상 : 없음

○ 지하 매설물인 전기, 통신케이블 손상 : 없음

○ 시스템 점검 적출사항 : 총 25건 (붙임1 참조)

구 분	계	적출 처리	적출 미처리	비 고
합 계	25건	7	18	78개소
불법정차	11건	7	4	- 2015년 성능개선 확정 (불법49개소, 버스전용 6개소) - 2016년 성능개선 예정 (불법12개소, 버스전용11개소)
버스전용	13건	-	13
대중교통	1건	-	1

3		향 후 조 치

○ 적출사항 조치 : 미처리건은 유지관리업체에 통보하여 사후관리 요청

○ 적출 조치결과 및 비교사진 제출 : ‘16. 7.20일 까지

○ 내구년한 및 수리불가 장비에 대한 2017년 성능개선 예산반영조치 (붙임1 참조)

붙임 : 1. 2016년 우기대비 무인단속시스템 점검내역 및 성능개선대상 리스트 1부.

2. 2016년 우기대비 무인단속시스템 각 점검표(별도) 각1부. 끝.

작 성 자	교통정보과장 : 이경순☎2133-4950 운수정보팀장 : 김병곤☎4975 담당 :채윤석 ☎4979