시설물 순찰 보고서

(시설물명 : 난곡터널)

문서번호	시설보수과-3071
보존기간	년
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
고흥일		07/21 이용재
협조	주무관		정규용
	주무관		신동헌

□ 점검일 : 2016.07.20.(수)

시설물명	난 곡 터 널
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		고 흥 일
	남부도로사업소 시설보수과		지방시설주사		신 동 헌
	남부도로사업소 시설보수과		지방시설서기보		조 호 영
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	지적사항		조치사항		비고
난곡터널	금천세무서 에서 약20m (하행방향)	방음판 유리 파손 2개소		2016 도로시설물 일상유지 보수업체 보수 예정

끝.