“화재 NO! 안전 WANT!“
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(동원빌딩)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 현장대응행정편 『16호 “화재조사 전문화 및 화재통계관리”』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 특정소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016. 7. 18.(월) 18:57분경

나. 화재장소 : 노원구 상계로 3길 16 (동원빌딩 1층 월드호프)

다. 화재원인 : 부주의 (식용유과열) 추정

라. 화재개요 : 거주자가 튀김기에 식용유를 가열한채 자리를 비운사이 과열되어 식용유 일부만 소실

마. 화재피해내역

○인명피해 : 없음

○재산피해 : 없음

바. 건물구조

○ 양식 철근콘크리트조 철근콘크리트가 4/1층, 연면적 1,340㎡

사. 소방안전관리대상 : 2급 소방안전관리대상.  끝.

	현장대응단장
수신자	각과,각안전센터
★담당자	조승현		지휘3팀장	박규상		현장대응단장	07/21 김용석
협조자
시행	현장대응단-5989	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 현장대응단	/
전화	978-8119	/전송	979-6119	/	gump45@seoul.go.kr	/	대시민공개