문서번호	연구지원부-10383
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	연구지원부장
조성준		代김신숙	07/21 이형우
협조
	총무팀장		손광언

신관 고장 네트워크 스위치 교체 계획

2016. 7.

신관 고장 네트워크 스위치 교체 계획

신관 네트워크 스위치의 고장에 따른 전산 네트워크 장애 시간을 최소화 하기 위한 네트워크스위치를 교체하여 전산 네트워크 관리에 만전을 기하고자 함.

현 황

❍ 신관 네트워크 스위치 현황

품 명	규 격	제 작 사	설치장소	설치대수	설치년도
네트워크스위치	AT-9000	Allied Telesis	신관 각층	9대	2011
네트워크스위치	AT-8000	Allied Telesis	신관 각층	22대	2011

❍ 고장 네트워크 스위치

신관B동 4층 TPS 메인스위치

AT-9000 1대

복구계획

❍ 구입품목 : 네트워크 스위치 2대

❍ 구입사유 : 메인 스위치 고장으로 중단 된 신관 B동 네트워크 복구 및 향후 고장에 대비한 예비품 확보

❍ 구입방법 : 조달청 제3자단가 품목 구매

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산 : 2,000천원 내외

- 네트워크스위치 2대 (교체 1대, 예비품 1대)

❍ 예산과목 : 청사시설유지관리, 공공운영비

기대효과

❍ 네트워크의 신속한 복구를 통한 해당 부서 업무 중단 최소화

❍ 예비품 확보를 통해 향후 고장에 대비.  끝.