	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	지상식소화전 보수 의뢰(긴급)

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 삼성로550(삼성동 150-19)소재 소방용수시설의(지상식 소화전) 하단부 물이 새고 있는 상태로 안전사고 및 민원제기가 우려되어 긴급히 보수를 요청하오니 신속히 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	주 소	고 장 내 용	비 고
1	1655호	강남구 삼성로550 (강남구 삼성동 150-19)	지상식 소화전 하단부 물 샘	사용불능

3. 민원대상 소화전인 만큼 조속한 시일 내에 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임  고장소방용수 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	07/21 노희손
협조자
시행	재난관리과-5564	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개