문서번호	운영총괄과-5580
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	나원호	07/21 최규해

동작 노을카페 2층천장 누수 응급복구 계획

2015. 7.

한강사업본부

(운영총괄과)

동작 노을카페 2층천장 누수 응급복구 계획

동작 노을카페(남단 하류) 2층 천장누수로 카페영업 및 사용자 안전에 우려가 있어 응급복구를 실시코자 함

□ 동작 노을카페 2층 천장 현황

○ 2층 천장 누수지점 : 2층주방 천장, 누수추정(옥상계단입구~옥상)

- 누수원인 : 시설노후, 접합부 부식으로 인한 누수현상 발생

2층 주방옆 천장	트랜치 속 배수로 균열

※ 우쳔시 천장의 누수지점 확인후 방수, 집수정 누수지점 방수공사

□ 보수계획

○ 보수기간 : 2016.7.28.~7.30.(3일간, 야간공사)

※ 야간공사 : 카페 운영시간을 고려하여 영업종류 후 공사실시

○ 보수내용

- 시설 철거 : 천장철거(작업경로 확보), 배수구 철거 등

- 공사 : 누수지점 확인, 방수공사, 천장합판 설치 등

□ 소요예산 : 1,717천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 전망쉼터(카페) 운영 및 관리, 공공운영비, 시설물 유지보수

○ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조제1항제5호)

- 추정가격 2천만원 이하 1인 견적서 제출 수의계약 가능(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 시행 2016. 1. 11. 행정자치부 예규 제35호).  끝.