문서번호	운영과-606
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장
이종식	02/17 김광두

『2014년도 시립북서울미술관』

위생설비 점검 결과 보고

2014. 2.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

『2014년도 시립북서울미술관』

위생설비 점검 결과 보고

우리미술관 괘적한 관람 및 근무환경을 조성하고자 위생설비 시설물을 점검 및 정비 하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 점검배경

□ 설비의 일체 점검 및 유지보수의 필요성

□ 설비점검 및 정비를 통한 관람객 및 직원의 쾌적한 위생환경 조성

□ 점검기간 : 2014. 2. 5 – 2014. 2. 13

□ 설비 현황

양변기	소변기	세면기	샤워기	청소도기	씽크대	음수대
48	11	46	7	4	8	10

□ 주요점검 내용

□ 시설물 작동상태 및 설비배관 누수 점검

□ 시설물 소모품 현황 및 상태점검

□ 시설물 파손 유무

□ 점검결과 및 조치내용

□ 탕비실(지하2층,1.2층) 청소도기 수전 연결부 실리콘 보강작업

□ 세면대, 씽크대 시수․온수 온도보정 및 수압조정

□ 세면대 및 소변기 절수센서 건전지 상태점검(양호)

□ 방재실 음수대 냉수핸들 파손으로 교체

□ 지하 샤워장 샤워기 일체교체 및 샤워대 보수

붙  임 : 위생설비 점검 및 정비현황 1부. 끝.