다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 종합감사 조치 결과 보고(용수분야)

1. 재난관리과–5097(2016.7.18.)호 “2016년 종합감사결과 조치계획(용수분야)”와 관련입니다.

2. 후암119안전센터 용수분야 종합감사에 따른 처분요구 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 조치 사항

○ 소방용수시설 조사부 관리소홀 대상 : 1181호(신흥로22가길 18)

- 지하식 소화전뚜껑 손잡이 1개 탈락 => 손잡이 1개 설치

○ 비상소화장치 관리소홀 대상 : 93호(소월로 26길 11-15)

- 관서명 안내표기 스티커 일부 훼손 => 관서명 및 스티커 정비

○ 소방용수시설 및 비상소화장치 업무담당자 교육 실시

붙임  1. 소방용수관리카드(후암-1811호) 1부.

2. 비상소화장치 정비사진(후암-93호) 1부.

3. 소방용수 및 비상소화장치 관리교육 결과(후암) 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이윤성		1팀장	代백양춘		센터장	07/21 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-3521	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	0103256@seoul.go.kr	/	부분공개(5)