문서번호:예방과-11204

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 7. 20. ( 15:00 ~ 16:00 )		결재	담당자				검사지도팀장		예방과장
				강윤미				탁한수		07/21 최광수
대상명 및 위치	**** **************		대표자 및 전화번호		****** ***************
관계인	***	업종	종교시설				소방안전관리자				***
자체점검 실시자	경원소방	자체점검 실시기간	2016.5.30				소방시설 관리사				백승일
규 모	R.C 4/1 층, 연면적 1,614.58㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	· 일치함
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	· 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	· 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	· 실시함
기타사항	예방과-10955(2016.07.18.)호 “6월 자체점검 대상 해피콜 운영결과에 따른 표본점검 현장확인 계획” 에 의거 현장확인한 바, 자체점검 실시내용이 사실과 다르지 않음을 확인함.	※확인자 교.강윤미 사.장혜윤