	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난재응과-1803(2015.1.26.)호『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 홍은119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고 합니다 .

가. 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3435호	지상식	서.모래내로349 (홍은동 277-37 )	2016.7.18.	소화전 몸통 파손	사용불가

나. 고장발생 개요

1) 2016년 07월18일 14:05분 서대문구 모래내로349 주택 붕괴로 인하여 구조작업 및 주변정리 작업중 외부충격으로 소화전 몸통이 절단된 상태임.

붙임 : 고장 소방용수 위치도(홍은 3435호) 1부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		1팀장	손태제		센터장	07/21 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-3240	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개