함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	중블록 수계코드 오류수전 변경요청(빅데이터 분석 검토결과)

1. 급수운영과-11987(‘16.05.19)호와 관련입니다.

2. 유수율 평가를 위한 빅데이터 분석 결과와 관련하여 용마4,5중블록 수계코드 오류 수전에 대하여 아래와 같이 수계코드를 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

▢ 수계코드 불일치 검토현황

중블록명	중블록코드 불일치 수전수		미입력코드 수전수
	빅데이터 분석결과	검토결과-오류수전	빅데이터 분석결과	검토결과-오류수전
계	217	210	1	1
용마4중블록	209	203	1	1
용마5중블록	8	7	-	-

첨 부 : 중블록 수계코드 오류수전 변경요청 대상 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박상열		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	07/21 최명익
협조자
시행	시설관리과-20116	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(6)