문서번호	먹는물분석과-1401
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
송만식	안재찬	김복순		07/21 정득모
협 조
	총무과장		이성철
	수질연구과장		박현
	주무관		권학선
	주무관		왕정순

2016년 환경측정기기 검사기관

사후관리 수감계획

2016. 7.

서울특별시 서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	국립환경과학원
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016년 환경측정기기 검사기관

사후관리(현장평가) 수감계획

환경측정기기 검사기관(먹는물 분야) 인정 유지를 위하여 2년마다 실시하는 정기 사후관리(현장평가) 수감 계획을 수립, 시행하고자 함.

개  요

1

❍ 목  적

— 환경측정기기 검사기관 지정 당시의 기술능력, 시설, 장비

유지 여부와 업무의 적정성 종합 평가

❍ 법적근거

— 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(2015.02.)

∙ 제13조(환경측정기기 검사기관의 지정 등)

∙ 제28조(사후관리) 제2항제3호

∙ 시행령 제17조제3항제7호(위임)

— 환경측정기기 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 제13조

(국립환경과학원 고시 제2015-16호, 2015.12.)

— 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침

(국립환경과학원 예규 제683호, 2015.08.)

❍ 주요평가 내용

— 검사기준 및 성능시험방법의 적정성 여부

— 인력 및 시설, 장비 등의 확보 및 적정성 여부

— 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성

— 계량법에 의한 검사기기와 검․교정 이행 여부

— 구조․규격 시험 및 정도검사 결과에 대한 QA/QC 절차의 타당성

— 시험/검사 등의 능력/자료 등의 검증

— 기타 관련자료의 보관 및 관리

현장평가 개요

1

❍ 일정 및 방법 등

— 일  정 : 2016.07.22.(금) [1일]

— 장  소 : 서울물연구원 회의실 (혜윰실) 및 정도검사실

— 방  법 : 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영 지침

— 평가팀 : 3명(관련 공무원1, 전문가1, 시민감사관1)

*시민감사관 : 현장평가팀 모니터링을 통한 투명성 제고

❍ 평가관련 주요 준비사항

— 기술인력, 시설, 장비현황 (법정 보유기준 대비 현황표 작성)

— 검사대행 실적 (엑셀시트) 인쇄본 (소정 양식)

— 검사자료 및 성적서 발급

— 시험의뢰 접수 및 발송대장

— 검사 수수료, 검사기기 검교정 관련 서류, 장비관리대장

— 지정서 사본 (앞, 뒤), 운영실태 조사 관련자료

— 정도관리 매뉴얼, 지침서, 절차서 작성

세부계획

1

❍ 세부일정

업 무	참석자	일 정
1) 시작회의 o 참석자 소개 및 대상기관 현황 청취	평가위원 및 관련자 전원 참석	’16.07.22(금) 13:00～13:30
2) 시험실 순회 o 시험업무 전반의 흐름 확인	평가위원, 기술책임자, 시험담당자	13:30～14:00
3) 평가팀 중간회의 o 시험실 관찰 결과를 토대로 평가계획 점검 또는 필요 시 변경 o 필요 시, 수시로 중간회의 실시	평가위원	필요 시
4) 시험성적서 및 관련문서 확인, 정도관리 평가표 작성 o 성능시험 의뢰서 o 접수 기록 o 성능시험결과 보관 및 폐기 기록 o 성능시험결과 원자료 (raw data) o 성능시험 성적서 검토 o 성능시험 성적서 저장 및 폐기 기록 o 기타 관련문서 확인	평가위원, 기술책임자, 시험담당자	14:00～17:00
5) 주요직원 면담		필요 시 수시면담
6) 분야별 평가 o 해당 분야 및 항목별 평가	기술책임자, 시험담당자	17:00～17:30
7) 현지 평가보고서 작성 o 평가 종료 후 현지에서 보고서 작성		17:30～18:00

❍ 시작회의 순서

— 13:00～13:10  부장님 인사말씀 (혜윰실)

— 13:10～13:20  연구원 및 기술인력 소개(먹는물분석과장)

— 13:20～13:30  평가절차 설명 및 평가위원 소개

(국립환경과학원 평가반장)

❍ 시험담당자 사전교육 실시

— 일시 및 장소 : 2016.07.21.(목) 정도검사실

— 대상자

∙ 시험담당자 : 정일용, 권학선, 김효일, 신풍식

∙ 공인기관 인정 유지관리 총괄 : 수질연구과 나미정

— 내  용 : 환경측정기기 성능검사 시험방법 등 전반적인 내용

❍ 현지평가 준비

— 서울물연구원 일반현황 보고 준비 : 먹는물분석과장

— 환경측정기기 사후관리 (현지평가) 준비 : 정도검사실

— 주차장 준비 및 평가위원 안내 : 먹는물분석과, 총무과 협조

❍ 소요예산 : 20만원

— 다과, 문구 및 기타 : 200,000원

(상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,행사운영비)

행정사항

1

❍ 시험담당자 평가 및 회의 참석 : 관련 부서

❍ 회의실 (혜윰실) 사용 협조 : 총무과.  끝.