	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비 긴급 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 2016. 7.18. SBS등 다수『중환자 이송헬기 산소공급 안돼 10살 여아 의식불명』

나. 市재난대응과14257(2016.7.18.)호『구급장비 확인점검 지시(긴급)』

2. 구급장비 확인점검 지시와 관련 현장대응단에서 보유중인 산소호흡기 및 구급장비 긴급점검 결과를 보고합니다.

가. 일  시: 2016. 07. 19.

나. 장  소: 현장대응단 차고

다. 점검방법: 장비조작 및 가동여부 확인

라. 점검장비명: 자동제세동기, 자동식산소 소생기외 7점

마. 점검결과: 점검결과 이상무.  끝.

붙   임 : 1. 구급장비 긴급정비 목록 1부.

2. 점검 결과표 1부.

담당자	임상훈		지휘1팀장	박종현		현장대응단장	07/21 최규태
협조자
시행	현장대응단-5604	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개