	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(30839호)

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 우면119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 중 지상식 소화전 누수 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 관리번호 : 30839호(지상식)

나. 위     치 : 서초구 양재대로2길 109

다. 내      용 : 소화전 누수

라. 사용여부 : 사용가

붙 임: 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	우면119안전센터장
담당자	박준녕		1팀장	김기수		119안전센터장	07/22 권기언
협조자
시행	우면119안전센터-3107	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 서초소방서 우면119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/		/	대시민공개