	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 고장발생보고(노량진)

1. 재난관리과-1187(2016. 2. 18.)호 『2016년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 년간 업무 추진계획 (알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 노량진119안전센터에서 출동지령에 의해 확인한바소화전 도로포장 파손이 발생하여 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 고장 내역

식구분	용수번호	설치위치	고장내역(원인)	고장발견일자	사용가부	조사자
지하식	2590	만양로12길 49	소화전 옆 도로포장 일부 파손	2016.7.21	사용가	2팀장 이춘기 소방장 김형래 소방사 정철호 소방사 유영호

붙임:  고장 소화전 사진 및 위치도 1부.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	이상헌		1팀장	代이기홍		119안전센터장	07/22 代이기홍
협조자
시행	노량진119안전센터-3495	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	l1e1e1hi@seoul.go.kr	/	대시민공개