함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업조합장 김정수 귀하
(경유)
제목	거여2-2구역 주택재개발 부지내 상수도인입관폐쇄 협조 요청에 따른 회신

1. 항상 상수도 행정업무에 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 거여2-2구역 사업부지내 상수도 인입관폐쇄 및 맞이음연결공사 착공계 제출에 따른 이행사항을 아래와 같이 회신하오니 이 지역 급수공급에 불편이 없도록 공사에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 거여2-2구역 사업부지내에 매설되어 있는 상수도관을 통해서 거여2-1구역 및 거여동 136번지 일대에 급수공급이 되고 있으므로 사업부지내 상수도관 철거전에 ①거여동 34-10~35-5구간(D=200mm, L=250m), 도로개설구간인 ②남북연결도로 거여동 36~214-2구간(D=200mm,L=390m), ③마천로 거여동 214-5~591구간(D=300mm,L=240m)에 대체 상수도관을 매설하여 주민급수에 지장이 없도록 하여야 한다.

나. 공사전 상수도공사 설계도면를 작성하여 우리사업소에 검토 받은 후 제출하여야 한다.

다. 상수도 공사로 인한 원인자 부담금(관세척수 및 퇴수비, 철거관 고재처리비, 측량비등)을 공사 착공전 납부하여야 한다.

붙임  1. 공사위치도 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	07/22 전명수
협조자
시행	급수운영과-13944	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개