	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 도시가스 정압기 분해점검 완료 보고

1. 관련근거

가. 도시가스사업법 시행규칙 제17조(시설기준과 기술기준)

나. 소방행정과-95(2016. 1. 4.)호 「2016년도 소방안전특별회계 예산 편성 결과 알림」

다. 구조구급교육센터-2218(2016.7.2.) 「구조구급교육센터 도시가스 정압기 분해점검 검사 조서」

2. 구조구급교육센터에서 사용 중인 도시가스 정압기 분해점검를 완료하였기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : **********************

나. 계 약 자 : ********************

다. 소요금액 : *******************

라. 점검내용 : ******************

마. 점검기한 : ***************

바. 점 검 일 : ***************

사. 검수결과 : 【붙임】참조(※ 가스경보시설 미작동으로 교체 필요 권고)

아. 향후계획 : 가스경보시설 교체

붙 임  1. 구조구급교육센터 도시가스 정압기 분해점검 검사 조서 1부.

2. 거래명세서 1부.

3. 구조구급교육센터 도시가스 정압기 분해점검 사진 1부.

4. 도시가스 정압기 분해점검 확인서 1부.

5. 도시가스 정압기분해점검 결과 개선권고 사항 1부.  끝.

담당자	이경란		구조구급교육센터장	07/22 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-2220	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	krani119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)