출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	배성호	07/22 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-18318

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.07.22.
보 고 자 :***************** 지방기계운영서기 : 권오균

보 고 내 용
일 시	2016.07.22. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 중곡동624일대 시설물유지보수 작업현장 제수밸브Φ100*1,Φ80*1 교체작업 으로 제수밸브 조절 단수,통수작업 및 급수상태 점검. - 군자동470일대 상수도배,급수관 정비공사(3구간) 완료 – 제수밸브 조절 퇴수작업 후 통수작업 및 급수상태 점검. - 구의동682일대 상수도관D=80mm 물세척작업 현장 관로,시설물점검 및 제수밸브 조절작업. ○ 민원처리. - 군자동3*1-1*,구의동2*2-5* 밸브고장 – 밸브누수로 복구업체 이첩.
비 고

끝.