자동제어 시스템 주간 점검일지

문서번호 :	원수관리과-1734	결재	★주무관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2016.7.22.
			이성남	김효준	07/22 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 7. 22(금)

위 치	설비명	규 격	수 량	점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
통 합 제어실 (RCS)	U.P.S	15KW	1면	이 상 없 음
	Printer	도트	1대	이 상 없 음
		hp레이져	1대	이 상 없 음
	TM/TC	MASTER	1면	이 상 없 음
		SLAVE	1면	이 상 없 음
	전원공급반 (PDP)	PDP-M	1면	이 상 없 음
	화상통화	Vega-X3	1Set	이 상 없 음
	Battry	12V 120AH	20개	이 상 없 음
	D.L.P	67“	8개	이 상 없 음
강북 (전기실)	RCS-1		1면	이 상 없 음
	RCS-1A	-	1면	이 상 없 음
	Battry	12V 120AH	20개	이 상 없 음
	P.D.P	-	1면	이 상 없 음
	U.P.S	15KW	1면	이 상 없 음
강북 (이동스크린)	RCS-1B		1면	이 상 없 음
강북 (지하1층펌프장)	RCS-1C-1		1면	이 상 없 음
	RCS-1C-2	-	1면	이 상 없 음
뚝도 (지하1층펌프장)	RCS-1D	-	1면	이 상 없 음
강북 (수질계측기실)	RCS-1E	-	1면	이 상 없 음
	U.P.S	UX-210C	1면	이 상 없 음

위 치	설비명	모 델 명	수 량	점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
구의 (전기실)	RCS-2		1면	이 상 없 음
	RCS-2A	-	1면	이 상 없 음
	전원공급반 (PDP-2)	-	1면	이 상 없 음
	Battry	12V 120AH	20개	이 상 없 음
	UPS	15KW	1면	이 상 없 음
구의 (중층)	RCS-2B		1면	이 상 없 음
	RCS-2C		1면	이 상 없 음
구의 (지하펌프장)	RCS-2D		1면	이 상 없 음