문서번호	급수운영과-17126
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		07/22 최철민
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07.22

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년07월22일 금요일 날씨: 맑음										탐지반				기간제
탐지지역		흑석3동.동작동 일대								진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도2중		상도19					25	15.7		흑석3동64-15				인입선 누수
상도2중		상도18					13	14.9		흑석3동54-46				인 입 선 누 수
계								30.6
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			흑석2동275-4일대				07/25		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			흑석2동50-24일대				07/25		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			227			139			47		41
특이사항