함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	월곡1중블록 공급량 증가에 따른 조치요청

1. 시설관리과-18868(‘16.07.11)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 기전팀에서 제공하는 공급량 일보에 따르면 월곡1중블록 공급량이 전년대비(5월~7월 현재) 지속적으로 증가되고 있어 해당 중블록에 대하여 원인분석 등 조치하여 주시기 바라며,

3. 귀 부서에서 탐지의뢰 요청한 월곡1중블록 내 일부지역에 대해 누수탐지 결과 “이상없음”으로 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 월곡1중블록 공급량 현황

구 분	4월	5월	6월	7월 21일 현재	비고
2015년	541,437	555,950	557,217	376,930
2016년	537,277	577,828	604,100	408,394
증·감	감 4,160	증21,878	증46,883	증31,464

※ 4월 일평균 약 17천톤 ⇒ 5월~7월 일평균 약 19 ~ 20천톤으로 일평균 약 2~3천톤 증가 추세.

끝.

	급수운영과장
주무관	최성태		급수설비팀장	배성호		급수운영과장	07/22 오기석
협조자
시행	급수운영과-18291	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2811	/전송	3146-2839	/		/	대시민공개