문서번호	시설개선과-7809
결재일자	2016.7.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
전지연		이상욱	07/22 최용덕
협 조
	주무관			오상호

- 잠실 실내체육관 램프측 벽부보수공사 -

연간 단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 잠실 실내체육관 램프측 벽부 보수공사 -

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

『2016년 시설물 안전점검 등 관리계획 』 및 『2016년 시설물 유지보수공사(연간단가계약) 발주계획』과 관련 잠실 실내체육관 및 그 주변 데크 등 시설물에 대한 훼손부분 보수를 시행 시설관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 2016년 시설물 안전점검 등 관리계획 : 시설개선과-192(2016.01.07.)

▢ 2016년 시설물 유지보수공사(연간단가계약)  : 시설개선과-10354(2015.11.25.)

▢ 실내체육관 관리사무소 및 건축반 현장 점검 사항

Ⅱ		시설물 현황(정비대상)

실내체육관 램프측 벽부 보수

1

○ 데크 연결(접합)부 콘크리트 탈락으로 안전사고 등 우려

실내체육관 램프측 벽부 보수

▢ 공사 시행 내역

○ 공사비                                             (단위:원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	공 사 비	비고
잠실 실내체육관	데크 접합부(외벽) (내3~4문 사이)	실내체육관 램프측 벽부 보수	2,891,111
총 공 사 비			2,891,111

Ⅲ		검토 및 처리의견

▢ 실내체육관 관람객 및 이용시민의 불편 및 안전사고 등을 해소하기 위하여 우리사업소 연간단가 공사로 시행 후 정산처리하고자 합니다.

붙임 :  설계서 1부.  끝.