출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유석재	이해원	07/22 이만기

	명에 따라 수계관말 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 7. 22.
보 고 자 : 주무관 유석재

보 고 내 용
일 시	2016년 7월 22일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서 (수계관말 수질검사)
출장자	시간제마급 유석재
내용	○ 수계관말 수질검사 실시 - 광진구 중곡동 143-146등 8개소 - 측정항목 : 잔류염소 - 검사결과 : 적정하게 유지되고 있음. ※ 수계관말 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고