서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	국토교통부장관(건설안전과장)
(경유)
제목	배수펌프장(빗물펌프장) 정밀안전진단 실시 시기 조정 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서 운영하고 있는 빗물펌프장 중 2017년에 증설사업(2018년 준공예정, 주요 사업내용 아래표 참조) 시행 예정인 빗물펌프장(배수문 포함)의 최초 정밀안전진단 시기 조정을 요청하니 가능 여부 및 조정 시기를 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 2017년 빗물펌프장 증설 사업(2018년 준공 예정) 현황

구 분	사업개요	사 업 내 용	사업기간	비 고
한남펌프장 (최초 준공연도 : 1970년)	펌프장 증설 (1,360㎥/분)	· 유수지 복개 1,231㎡(5개소) · 건축물 증축 530㎡ 및 리모델링 · 유수지 출입구 확장 1식 (B6.02m×L30m×H6.1m) · 내·외 배수문 이전 설치	2017 ~2018	유수지 구조변경
행당펌프장 (최초 준공연도 : 1993년)	펌프장 증설 (600㎥/분)	· 유수지 증설 7,000㎥ · 건축물 리모델링 및 구조 보강 · 집수정 시설물 보수·보강	〃	유수지 구조변경
당인펌프장 (최초 준공연도 : 1993년)	펌프장 증설 (820㎥/분)	· 집수정 증설 491㎥ · 건축물 리모델링 및 증축 275㎡ · 토출관로 신설(D2500×1, L=78m) (□ 2.5×2.5×1, L=52m	〃	집수정 구조변경
박미펌프장 (최초 준공연도 : 2005년)	펌프장 증설 (30㎥/분)	· 집수정 증설 3,020㎥	〃	건축물 및 유수지 구조변경

3. 또한, 기 증설한 빗물펌프장 중 최초 건축물과 별도로 증설된 건축물은 최초 준공연도와 증설 준공연도 중 어느 준공년도를 최초 정밀안전진단 실시 시기 기준년도로 설정해야 하는지 검토 · 회신하여 주시기 바랍니다.

예) 사근빗물펌프장 : 최초 준공연도 1993년, 증설 준공연도 2015년.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이병돈		치수설비팀장	김중영		하천관리과장	07/22 이진용
협조자
시행	하천관리과-11344	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3882	/전송	2133-1044	/	2009spring@seoul.go.kr	/	대시민공개