서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 대상 제외 관련 현장확인 결과 보고(금호2차아파트)

1. 종합정밀대상 점검결과 보고서 제출건에 대한 현지확인(2016.7.21.)『쌍문동 종합정밀(작동기능점검)대상 확인』관련입니다.

2. 서울특별시 도봉구 쌍문동소재 금호2차아파트에 대한 종합정밀점검 제외 대상 건에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 금호2차아파트

나. 주    소 : 서울특별시 도봉구 해등로 241-14(쌍문동 산69-1)

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트 15/1층 연면적 36,270.24.㎡(5개동)

라. 사용승인 일자 : 1990. 12. 27.

마. 조 사 자 : 소방위 허윤

바. 확인결과 : 스프링클러설비 및 물분무등 소화설비 미 설치 대상으로

종합정밀점검 대상에서 제외

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	허윤		검사지도팀장	이승오		예방과장	07/22 최승달
협조자
시행	예방과-8985	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	hy0333@seoul.go.kr	/	대시민공개