투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	명지전기안전관리(주) 대표 김세년
(경유)
제 목	자하문터널, 동망봉터널 수전방식 변경 알림

1. 귀 사와 계약중인 「‘16년 터널 및 지하차도 전기안전관리대행용역」과 관련입니다.

2. 우리사업소에서 관리하는 자하문터널 및 동망봉터널 수전방식 변경에 따른 수배전반 교체공사를 아래와 같이 실시하오니 전기안전 관리대행 용역업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수전방식 변경 내역

구분	당초	변경	공사일
자하문터널	수전전압 22.9KV 수배전반 11면	수전전압 380/220V 수배전반 4면	7.26일
동망봉터널	수전전압 22.9KV 수배전반 9면	수전전압 380/220V 수배전반 5면	7.28일

붙임 1. 작업공정계획서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	안종필		기전과장	07/22 이영목
협조자
시행	기전과-7267	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5470	/전송	02-945-5074	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개