작 업 일 보(구로구 7. 21)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	07/22 김정수

2016년 7월 21일 목요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	425
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 805-19 800 중간밸브 805-22 800X600 분기밸브 805-4 600X400 분기밸브 “ 600X300 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 801-19 600 중간밸브 “ 600X100 공기밸브 805-31 400X150 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 적수:구로동 440 보광아파트 7동101호 옥내배관노후 배관교체권유 O밸브고장 밸브고장:가리봉동 2-19조연진 13mm앵글밸캡바킹교체수리완료 O기타
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후	1
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	2 (425)	(611)