서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	다중이용업소 안전관리우수업소 선정 등 민원처리시 현장확인 철저 알림

1. 관련근거

○ 다중이용업소 “안전관리우수업소 인증제도 관리 허술” 언론보도(‘16.7.20.)

○ 게임제공업으로 등록한 동전노래연습장 등록전환 관련(‘16.6.13. 문체부)

○ 소방제도과-3855(2016.7.22.)호 “다중이용업소 안전관리우수업소 등 민원처리시 현장확인 철저”

2. 다중이용업소의 자율안전관리 정착을 위해 시행하고 있는 안전관리 우수업소인증제도가 허술하게 관리되고 있다는 부정적인 언론보도가 잇따르고 있어 우리 소방을 바라보는 국민들의 신뢰가 불신으로 이어질 수 있습니다. 각 소방서에서는 우수업소 선정 및 갱신시 안전시설 유지관리 상태 등 현장확인에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 최근 문체부에서 사실상 노래연습장으로 운영되고 있는 동전노래연습장을 게임제공업에서 노래연습장업으로 등록전환하도록 지자체에 지시한바 있어, 이에 완비증명 신청시 노래연습장업의 시설기준으로 증명서를 발급하여 주시기 바랍니다.

-게임제공업과 노래연습장업의 시설기준 -

게임제공업	노래연습장업
소화기또는자동확산소화기,유도등또는비상조명등, 휴대용비상조명등, 피난기구, 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비, 비상구, 누전차단기, 피난안내도, 영상음향차단장치	소화기또는자동확산소화기,유도등또는비상조명등, 휴대용비상조명등, 피난기구, 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비, 비상구, 누전차단기, 피난안내도, 영상음향차단장치 + 영업장 내부 피난통로(120cm이상/양쪽 150cm),피난유도선, 천장(반자속)까지 구획

끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					23개 소방서 예방과
담당자							윤범준			검사지도팀장					김명식					예방과장					07/25 代김현정
협조자
시행			예방과-18418									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동) 서울 소방재난본부															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1522						/전송			02-3706-1519					/	neomiru@seoul.go.kr												/	대시민공개