문서번호	기전과-5796
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		代문준호	07/25 이종엽
협조
	주무관		문준호

『2016년 경관조명유지보수공사 연간단가』

작업지시 검토보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

성동도로사업소

(기 전 과)

작업지시 검토보고(2차)

한강교량 경관조명 시설물의 부점등 및 누전 개소에 대해 2016년 계약된 유지보수 업체에 아래와 같이 작업지시(2차) 하고자 보고드림

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 계약업체 : ㈜양화전력 대표 황영옥

○ 계약금액 : 금39,561,450원(금삼천구백오십육만일천사백오십원)

○ 계약년월일 : 2016년 02월 16일

○ 착공년월일 : 2016년 02월 18일

○ 준공년월일 : 2016년 12월 31일

▣ 작업지시 내용

○ 부점등 및 누전 보수

시설명	규격	보수내역	단위	수량	비고
동호대교	MH 400W-램프	부점등수리	개	27
	MH 400W-안정기	부점등수리	개	5
	NH 250W-램프	부점등수리	개	3
	NH 250W-안정기	부점등수리	개	3
성수대교	NH 70W-램프(소모갈)	부점등수리	개	11
	NH 70W-램프(대모갈)	부점등수리	개	4
	NH 70W-안정기	부점등수리	개	4
영동대교	20A	차단기교체	개	20
		누전점검	회	3
		누전보수	회	3
광진교	NFB 50A	차단기교체	개	2
	MF 400W-램프	부점등수리	개	1
	MF 400W-안정기	부점등수리	개	1
	NH 400W-램프	부점등수리	개	1
	NH 400W-안정기	부점등수리	개	1
	CV 16mm	등기구보수	m	8

○ 램프, 안정기, 등기구 등 자재는 지급자재 사용

○ 작업지시 완료일자 : 작업지시후 30일

▣ 보고자 의견

○ 위 사항을 2016년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 정비코자 합니다. 끝.