문서번호	정수운영과-9558
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이완표		代권영철	07/25 차윤기
협 조
	주무관			윤충용

염소투입설비 안전점검비 지출

2016. 07.

염투입설비 안전점검비 지출

염소실에서 사용중인 염소가스투입설비에 대하여 안전관리를 위한안전점검을 본부 연간단가계약에 의하여 실시하고 점검비를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

□ 염소설비 유지 및 안전괸리공사 연간단가 계약체결 알림(수질과-3332 2016.4.12)

Ⅱ		점검설비 현황

□ 설비현황

품명	수량	사용용도	비고
투입기	6대	전처리, 후처리
기화기	3대	액체염소 기체화
진공조절기	3대	진공조절
인젝터	3대	염소투입
중화설비	1식	누출가스 중화
가스감지설비	1식	누출가스 감지
계량저울	2대	가스량 계향
가스배관	2라인	가스이송
긴급차단변	2개	가스 긴급차단
현장제어반	1면	염소투입설비 제어
급속교반기	2대	염소가스 투입

Ⅲ		점검내용 및 현황

□ 점검내용

○ 염소투입설비 안전점검 : 2회 (4,6월)

○ 급속분사교반기 안전점검 : 1회 (5월)

□ 점검현황

품명	수량	점검일시
투입기	6대	2016.04.25. 2016.06.23
기화기	3대	〃
진공조절기	3대	〃
인젝터	3대	〃
중화설비	1식	〃
가스감지설비	1식	〃
계량저울	2대	〃
가스배관	2라인	〃
긴급차단변	2개	〃
현장제어반	1면	〃
급속교반기	2대	2016.05.20

□ 점검방법

-  이상유무 안전점검 및 유지보수

□ 점검세부내용 및 점검사진 : 별첨

- 별첨 : 안전점검보고서 1부

Ⅳ		사업추진 내용

□ 사 업 명 : 염소투입설비 안전점검

□ 점검기간 : 안전점검 3회(2016. 04. 25 ~ 2016. 06. 23)

□ 점검방법 : 본부 수질과와 연간단가 계약체결한 업체(㈜ 동방수기)에서

안전점검실시

□ 소요예산 : ￦1,364,000원(단가계약내역 참조)

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비, 기타교체비

Ⅴ		기대효과

□ 주기적인 안전점검실시로 유지관리 용이하고 안전사고 예방

□ 고장발생시 대처가 용이

Ⅵ		행정사항

□ 염소투입설비 안전점검실시에 대한 준공검사

첨부 : 1. 공사준공명세서 1부

2. 년간단가 계약내역서 1부

.  3. 년간단가 시방서 1부.

. 4. 안전점검보고서 각 1부. 끝.