위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	8월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 관련근거

가.  2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 염리-2249(2016.5.30.)

2. 위와관련 우리 119안전센터 2016년 8월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획을 아래와 같이 변경 실시하고자 합니다.

가. 기간 및 조사자

팀 별	일 정	대상(314개소)	담 당 구 역
2팀	8월 15일 ~ 8월 19일	99개소	용강, 토정, 마포동 지역
3팀	8월 01일 ~ 8월 05일	98개소	도화동 지역
1팀	8월 08일 ~ 8월 12일	117개소	염리동 지역

나. 총대상 : 334개소(소화전 312개소, 급수탑 1개소, 저수조 1개소, 비상소화장치 20개소)

다. 조사자 : 주간근무자 지역별 담당자, 이륜 담당자 및 센터장(비상소화장치)

라. 안전관리자 : 센터장, 주간 팀장

마. 조사 방법

○ 펌프차 활용 현지 확인

바. 조사내용

○ 용수 위치의 파악 및 외관 변형여부, 지반과 수면과의 거리

○ 구조 및 용량, 수압, 수심, 수량의 감수 여부, 토사매몰 또는 고장여부

○ 비상소화장치함 및 구성 물품 이상유무 점검

사. 행정사항

○ 소방용수조사 후 휴대정보시스템 입력은 지정된 담당자가 입력

붙임 : 2016년 8월중 소방용수시설 및 비상소화장치 변경 조사계획 1부.  끝.

담당자	유재혁		1팀장	代김윤태		119안전센터장	07/25 조종표
협조자
시행	염리119안전센터-3051	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	22022@seoul.go.kr	/	대시민공개