출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	공영춘	배성호	07/25 오기석

	명에 의하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 07. 25.
보 고 자 : 지방운전주사 성명: 박 성 욱, 지방사무운영주사보 성명: 공영춘

보 고 내 용
일 시	2016.07.25. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동, 광진구 맨홀소음 민원처리 및 시설물 안전점검 □ 점검결과 및 조치계획 - 성동, 광진구 시설물 안전점검 특이사항없음 - 광장동 워커힐 → 구의취수장 방향 원형철개 소음으로 고무방킹 교체. □ 시설물 적출 - 철개 소음 : 원형철개 소음으로 확인한바 홈 주변이 넓어 소음발생, 공기변 100mm 원형철개에서 공기변 철개 빠른시일 교체요망.
비 고