문서번호	급수운영과-17256
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		07/25 최철민
협 조
	주무관			이승영

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07.25

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년07월25일 월요일 날씨: 맑음										탐지반				기간제
탐지지역		노량진1동 일대								진영관				김현수.박원규.유태준 .이 흥 최철주.유효동.염정일.이영기
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도1중		상도06					100	24.7		노량진1동237-14				소화전 오사이누수
계								24.7
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			노량진2동315-72일대				07/26		김현수외3인		-			음청식 탐지
	B			노량진2동13-6일대				07/26		최철주외3인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			196			115			43		38		*노량진1동232-119:제수변바킹교체 *노량진1동83-14:제수변바킹교체 *상도1중블럭 음청식 집중탐지
특이사항