문서번호	시설관리과-15305
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장성렬	함태광	07/25 남정열
협 조

유량감시 시스템 개선 계획

(압력값 표출 추가)

2016.  7

유량감시시스템 개선 계획(압력값 표출)

유량감시시스템의 압력값이 표출 되도록 감시기능 강화를 통한 유량관리에 만전을 기하고자 함.

※소요예산 : 1,400천원

□ 관련 근거

○『2016년 상반기 유량계 점검 결과 알림(누수방지과-7361,’16.7.15)』

※ 개선사항 : 유출압이 유량감시시스템에서 감시 가능하도록 보완

□ 유량감시 시스템 데이터 표츌 현황

○ 데이터 표출값

대 상	기 존	추 가	비 고
가락1 증압장	유량, 유입압	유출압
가락2 증압장	유량, 유입압	유출압
명일 증압장	유량, 유입압	유출압
천호 증압장	유량, 유입압	유출압
방이 증압장	유량, 유입압	유출압
거마가압장 유출	유량, 유출압	유출압	유출압 상이
오금배수지 유입	유량	유입압	3호기 토출

□ 개선 계획

○ 대상 증압장 7개소의 압력값 추가

□ 소요예산 및 지출방법

○ 금    액 : 약 금1,400천원

○ 집행방법 : 소액이며, 유량감시시스템 제작 및 현재 관리업체에

수의계약 의뢰

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

시설장비유지비(06)

□ 기대 효과

○ 유량 감시 기능 강화 및 시스템 안정성 향상

- 통신 등 유량감시 시스템의 이상 발생시 표출값(압력 및 유량) 교차 확인을

통한 감시 능력 강화 및 시스템 안정성 향상